EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

En el Modulo 4 se describe la FO, mostrando una Hoja de Datos perteneciente a la empresa Repsol YPF donde se indican las características de la que se pretende adquirir.

Amén de las Normativas Internacionales tales como el **IEC** (**International Electro technical Commission),** la **ASTM (American Society for Testing and Materials)** o la **ISO (Organización Internacional de Normalización)** se incluyen también la **UIT-T** **(Unión Internacional de Telecomunicaciones**), al respecto:

1. ¿Qué recomendaciones de la misma son de aplicación y cuál es su alcance?

Norma IEC 60794-1-2-E1 con alcance de 100 metros

En la Hoja de Datos que nos ocupa el comprador indica todas las características que le exige a la FO para ser admitida en el Concurso de Precios

1. ¿Cuáles son las características que deben ser especificadas por el oferente?

Resistencia al fuego, no propagado de llamas, no emitir halógenos, baja emisión de humos opacos y no emitir humos tóxicos y el color de cubierta amarillo

1. Detalle la identificación que solicita Repsol en su HD al fabricante en la superficie exterior del cable y especifique a qué distancia debe repetir la misma.

CABLE OPTICO - REPSOL - YPF – FAB – AÑO – MTR - 8 | FO | G652 | D

SEPARACIÓN DE MARCADO 1 m